ASA Spa

Via del Gazometro

Livorno

29.05.24

PG210524

Alla C.A.  	Riccardo Bellatalla

OGGETTO :  Trasformazione  fontanello di San Vincenzo uffici postali da prima versione (con

ciller) a ultima versione (banco di ghiaccio)

Fontanello

Questo fontanello  necessita di una completa revisione apportando sostanziali modifiche e sostituzione, come da accordi verbali ,

Pertanto di seguito si descrive la proposta tecnica su come ripristinare la macchina e cioè:

a) eliminazione di sistema di raffreddamento con chiller

b) inserimento di sterilizzatori a Led in uscita dei prelievi

c) installazione di un gruppo di raffreddamento acqua  a banco di ghiaccio

d) inserimento di nuovo sistema di lavaggio linee idrauliche  nelle ore di sosta e nelle ore notturne

(automatico)

f) modifica softwere

g) sostituzione/modifica  di parti i componenti idrauliche ed elettrici

I costi per  apportare le sopraindicate modifiche sono:

- eliminazione apparecchiare

- rifacimento nuovo softwere

- modifiche linee elettriche

- modifiche linee idrauliche

- Fornitura ed installazione nuovo sistema di refrigerazione acqua a banco di ghiaccio

- Fornitura ed installazione di UV a Led all’uscite degli erogatori

Inoltre sarà inserito scatolato esterno in acciaio inox Aisi 316  tale da nascondere i nuovi punti di prelievo corredato la luce a Led atta ad illuminare i prelievi nelle ore notturne.

Costo modifiche ……………...………………………………………€. 4.100,00= + iva

Sempre a disposizione per eventuali chiarimenti dovessero necessitarvi con l’occasione distintamente salutiamo.

Uff. Commerciale

Palloni Giorgio